# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta Estado do Espírito Santo

Largo Emilio David, S/N - Centro - Vargem Alta -ES - CEP:29295-000

Telefax.:(28) 99930-1695 CNPJ:31.724.255/0001-20

# QUADRO PARA PREEENCHIMENTO PREÇOS

*12/06/2023 13:15:35*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Processo* | ***Pesquisa de Preços Nº 000113/2023 - 12/06/2023 - Processo Nº 000092/2023*** | | | | | | | |
| *Fornecedor* |  | | | | | | | |
| *CNPJ* |  | | | | | | | |
| *Endereço* |  | | | | | | | |
| *Contato* |  | | | | | | | |
| Código | Especificações | | | **Marca** | Unidade | Quantidade | **Unitário** | **Valor Total** |
| 00001886 | MOTOBOMBA  Moto bomba centrífuga monoestágio BC-22R  Bocais com rosca BSP  Caracol da moto bomba de ferro fundido GG-20  Intermediário de ferro fundido GG-15  Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica  Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz  Altura de sucção: 8 M.C.A  Altura manométrica máxima: 64 M.C.A  Altura manométrica mínima: 56 M.C.A  Vazão máxima:34,5 m³/h  Recalque: 2"  Sucção: 1.1/2"  Modelo: BC-22R 1.1/2"  Potência: 15CV  Tensão: 220/380/440V - Trifásica  Rotação: 3500 RPM  Grau de Proteção: IP55  Garantia do motor de 6 meses  Garantia da bomba 18 meses | | |  | UN | 1,00 |  |  |
| 00001886 | Bomba Centrífuga R 2 1/2 7,5 CV Trifásica 220V/380V/440V/760V  Características Técnicas  - Potência: 7,5 CV;  - Sucção: 3 (Pol);  - Recalque: 2 1/2 (Pol);  - Pressão máxima sem vazão: 20 M.C.A (2,0 Kg);  - Vazão máxima: 114,0 m³/h (Pressão: 8 M.C.A);  - Vazão mínima: 46,2 m³/h (Pressão: 18 M.C.A);  - Rotor: 118 mm;  Características  - Bocais com rosca BSP;  - Caracol da moto bomba de ferro fundido GG-20;  - Intermediário de ferro fundido GG-15;  - Rotor de ferro fundido GG-15;  - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica;  - Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz;  - Modelo R: bocais roscados;  Garantia de 6 meses | | |  | UN | 1,00 |  |  |
| 00001682 | BOMBA  bomba caneta  bomba submersa 1 cv 220v monofásica  Garantia 12 meses | | |  | UN | 3,00 |  |  |
| **Valor Total Geral** | | | | | | |  | |
| **Validade da Proposta: 30 dias** | | | | | | | | | |
| **Prazo do Pagamento:** 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal/Boleto  **1- DO FORNECIMENTO:**  1.1. O contrato terá o prazo até 31/12/2023, podendo ser aditivado nas formas da lei 14.133/23.  1.2. O prazo de entrega será de 15(quinze) dias, após a emissão da Autorização de Fornecimento, no Largo Emilio David, sn, Centro – Vargem alta/ES CEP: 29295-000 (Horário de seg a sex, de 07 às 16 hs)  1.3. A entrega será única.  1.4. Na proposta devem estar incluídos nos preços todas as despesas e custos, transportes, fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto.  1.5. Para fins de pagamento a empresa deverá estar com as certidões fiscais regularizada.  1.6. Forma de pagamento: 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal/Boleto  1.7. Da garantia da assistência técnica: a vencedora deverá apresentar os dados de contato da prestadora de Assistência técnica dos equipamentos ofertados, a qual não poderá ser superior a 60km da sede do Município de Vargem Alta.  **2 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**  2.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:  2.1.1 - Efetuar à CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula segunda e nos termos ali estabelecidos.  2.1.2 - Designar servidora responsável pela conferência e fiscalização dos serviços, o(a) servidor(a) CLAUDIA CRISTINA ROCHA BASTOS.  2.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:  2.2.1 - Efetuar os serviços objetos deste Termo de Referência na data prevista;  2.2.3 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento, como estabelece no Artigo 71 da Lei nº 8.555/93 e alterações.  2.2.4 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à Contratante, ou a terceiros.  2.2.5 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade. | | | | | | | | | |
|  | | | **ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:** | | | | | | |
| **Data: / /** | | | | | | |
| **CARIMBO CNPJ** | |  |
| **OBSERVAÇÕES:** | | | | | | | | | |
| 1. A PROPOSTA DEVERÁ ESTAR ASSINADA PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA COM O CARIMBO DE "CNPJ"; 2. A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, FGTS, TRABALHISTA e DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE CONTRATAÇÃO. 3. Na proposta devem estar incluídos nos preços todas as tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto, inclusive frete de entrega;   4. . ENDEREÇO DE ENTREGA: Largo Emilio David, sn, Centro , Vargem Alta-ES   1. CONTATO : SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – VARGEM ALTA/ES – CNPJ nº 31.724.255/0001-20. Tel. de contato. [028] 99930-1695; E-mail: licitacao[saaevalta@gmail.com](mailto:saaevalta@gmail.com) | | | | | | | | | |

1