# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta Estado do Espírito Santo

Largo Emilio David, S/N - Centro - Vargem Alta -ES - CEP:29295-000

Telefone.:(28)99930-1695 CNPJ:31.724.255/0001-20

# QUADRO PARA PREEENCHIMENTO PREÇOS

*11/05/2023 10:38:40*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Processo* | ***Pesquisa de Preços Nº 000105/2023 - 11/05/2023 - Processo Nº 000067/2023*** | | | | | | | | |
| *Fornecedor* |  | | | | | | | | |
| *CNPJ* |  | | | | | | | | |
| *Endereço* |  | | | | | | | | |
| *Contato* |  | | | | | | | | |
| Código | Especificações | | | **Unidade** | **Quantidade** | **Unitário** | **Valor Total** | |
| 01 | LUVA NITRILICA  CAIXA c/100unidades  Na embalagem deve conter os dados de identificaçãode identificação, procedencia, numero do lote. Validade min. 12 meses no ato da entrega, certificado de avaliação do Ministério do trabalho e número do Registro na ANVISA. | | | UN | 10 |  |  | |
| 02 | TUBO NESSIER  2 tubos de nessler com percurso ótico de 200 mm. 2 mergulhadores (plungers) | | | CONJ | 2 |  |  | |
| 03 | REAGENTE DPD  cloro livre/total reagente dpd pastilha para 100 testes de cloro livre  Prazo de validade de 24 meses contados da data de fabricação e no mínimo 12 meses de validade no momento da entrega. Informações sobre o parâmetro que se aplica o reagente, volume de amostra que deve ser utilizado, lote e prazo de validade impresso em cada frasco. Kit para 100 testes- | | | kit | 12 |  |  | |
| 04 | PROVETA  proveta graduada 50ml com base hexagonal | | | UN | 2 |  |  | |
| 05 | PROVETA DE VIDRO proveta graduada 50ml com base redonda | | | UN | 2 |  |  | |
| 06 | TESTE COLILERT  PRAZO DE VALIDADE:]12 MESES DA DATA D  teste colilert detecta e quantifica simultaneamente coliformes totais e escherichia coli, com resultados em 24 horas. para amostras de 100ml  caixa com 200 testes. | | | CX | 2 |  |  | |
| 07 | FRASCO DE 100ML PARA AMOSTRA COM TIOSSULFATO DE SÓDIO, ESTÉRIL  CAIXA COM 100 UN | | | CX | 4 |  |  | |
| 08 | MASCARA FACIAL  mascara cirúrgica com elástico. 50uni por caixa.  Na embalagem deve conter os dados de identificaçãode identificação, procedencia, numero do lote.  Validade min. 12 meses no ato da entrega,certificado de avaliação do Ministério do trabalho e número do Registro na ANVISA. | | | UN | 10 |  |  | |
| 09 | SOLUÇÃO DETERGENTE NEUTRO BIOCINÉTICA  GAL DE 5 LITROS  PARA LIMPEZA DE VIDRARIAS | | | LT | 1 |  |  | |
| 10 | SOLUÇÃO SPADNS PARA FLUORETO | | | LT | 1 |  |  | |
| 11 | HIDROXIDO DE SODIO 0,1N | | | LT | 1 |  |  | |
| 12 | PLACA PETRIFILM  placa petrifilm ec pode realizar análises de contagem de coliformes totais e escherichia coli. cx com 50un.  Placa descartável. Validade 18 meses e no min de 10 meses a partir da entrega  Aprovações AOAC OMA / AFNOR e outras aprovações internacionais. Com certificado de qualidade emitido pelo fabricante e entrega fracionada | | | CX | 1 |  |  | |
| 13 | ALCOOL 70  Alcool líquido 70 (galão com 5 litros) | | | LT | 2 |  |  | |
| 14 | COMPACT Dry Coliformes E E. Coli  Com - 100 Testes | | |  | 1 |  |  | |
| 15 | SOLUÇAO TODILINA ORTO  Para determinação cloro residual de 1 itro | | | LITRO | 2 |  |  | |
| 16 | SOLUÇAO CLORETO DE POTASSIO  3M de 1 litro - Neon | | | LITRO | 2 |  |  | |
|  | VALOR TOTAL | | | | | | |  | |
| **Validade da Proposta: 30 dias** | | | | | | | | | |
| **Prazo do Pagamento:** 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal/Boleto  **Fornecimento:**   * **As aquisições deverão ser entregues sem ônus a Contratante, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis**, no Largo Emilio, Centro – Vargem alta/ES CEP: 26.295-000 (Horário de seg a sex, de 06 às 16 hs). O recebimento será feito pelo servidor MIRIEL BONADIMAN ZANOL. * O prazo do contrato será até 31/12/2023, podendo ser aditivado na forma da Lei. | | | | | | | | | |
|  | | | **ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:** | | | | | | |
| **Data: / /** | | | | | | |
| **CARIMBO CNPJ** | |  |
| **OBSERVAÇÕES:** | | | | | | | | | |
| 1. A PROPOSTA DEVERÁ ESTAR ASSINADA PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA COM O CARIMBO DE "CNPJ"; 2. A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, FGTS, TRABALHISTA e DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE CONTRATAÇÃO. 3. Na proposta devem estar incluídos nos preços todas as tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto, inclusive frete de entrega;   4. . ENDEREÇO DE ENTREGA: Largo Emilio David, sn, Centro , Vargem Alta-ES   1. CONTATO : SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – VARGEM ALTA/ES – CNPJ nº 31.724.255/0001-20. Tel. de contato. [028] 99930-1695; E-mail: licitacao[saaevalta@gmail.com](mailto:saaevalta@gmail.com) | | | | | | | | | |