# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta Estado do Espírito Santo

Largo Emilio David, S/N - Centro - Vargem Alta -ES - CEP:29295-000

Telefax.:(28) 99930-1695 CNPJ:31.724.255/0001-20

# QUADRO PARA PREEENCHIMENTO PREÇOS

*04/07/2022 13:25:45*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Processo* | ***Pesquisa de Preços Nº 000035/2024 – 04/07/2022 - Processo Nº 000074/2024*** | | | | | | | |
| *Fornecedor* |  | | | | | | | |
| *CNPJ* |  | | | | | | | |
| *Endereço* |  | | | | | | | |
| *Contato* |  | | | | | | | |
| *E-mail* |  | | | | | | | |
| Código | Especificações | | | **Marca** | Unidade | Quantidade | **Unitário** | **Valor Total** |
| 00000530 | REGISTRO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL 300MM  C/BOLSAS, HASTE E CABEÇOTE com cunha revestida de borracha, padrão construtivo conforme nbr 14968, composto de cunha maciça em ferro fundido dúctil, corpo e tampa confeccionados em ferro fundido dúctil, revestimento interno e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 micra, passagem plena sem obstrução pela cunha, junta corpo chapéu confeccionada em epdm, haste de manobra inteiriça confeccionada em aço inox abnt 420, vedação da haste com anéis toroidais (o’rings) alojados na bucha de vedação, acionamento por cabeçote, extremidades com bolsas para tubos de pvc/pba, conf. Nbr 12430, com aneis de borracha | | |  | PÇJ | 01 |  |  |
| **Valor Total Geral** | | | | | | |  | |
| **Validade da Proposta:** | | | **ASS:** | | | | | |
|  | | |
| **Data: / /** | | | | | |
|  | | | | | |
| **CARIMBO CNPJ** | |  |
| **OBSERVAÇÕES:** | | | | | | | | |
| 1. O PRAZO DE ENTREGA É DE 15(QUINZE) DIAS, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO; 2. ENTREGA ÚNICA. Forma de pagamento: 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal/Boleto   3. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.  O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (dcinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  4. Na proposta devem estar incluídos nos preços todas as tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto;  5. Para fins de contratação a empresa deverá estar com as certidões fiscais regularizada;  6. ENDEREÇO DE ENTREGA: Largo Emilio David, sn, Centro , Vargem Alta-ES  7. CONTATO : SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – VARGEM ALTA/ES – CNPJ nº 31.724.255/0001-20. Tel. de contato. [028] 99930-1695; E-mail: licitacao@[saaevargem](mailto:saaevalta@gmail.com)alta.com.br. | | | | | | | | |

1