# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Largo Emilio David, sn - Centro - Vargem Alta -ES - CEP:29295-000

Telefax.:(28) 99930-1695 CNPJ:31.724.255/0001-20

# QUADRO PARA PREEENCHIMENTO PREÇOS

*06/08/2024 13:04:23*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Processo* | | ***Pesquisa de Preços Nº 00039/2025 -06/08/2025 - Processo Nº 000013/2025*** | | | | | |
| *Fornecedor* | |  | | | | | |
| *CNPJ* | |  | | | | | |
| *Endereço* | |  | | | | | |
| *Contato* | |  | | | | | |
| Código | | Especificações | | Unidade | Quantidade | **Unitário** | **Valor Total** |
| 2357 | | BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA - ATÉ 5 BAR - 220V de diafragma, regulagem manual com válvulas de pé de elevação oe sucção em viton (com tubos de sucção, elevação em polietileno). suporte operacional de até 5 BAR - 220v. | | UN | 1 |  |  |
| 2356 | | BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA - ATÉ 3 BAR - 220V de diafragma, regulagem manual com válvulas de pé de elevação e sucção em viton (com tubos de sucção, elevação em polietileno). suporte operacional de até 3 BAR - 220v. | | UN | 1 |  |  |
| **Valor Total Geral** | | | | | |  | |
| **DEMAIS INFORMAÇÕES:**  **Sulfato: concentração de até 50 g/L² - Dosagem 5 mL/s(4) vazão da ETA Até 18 L/s(3)**  **Cal HIDRATADA: concentração de até 50 g/L² - Dosagem 5 mL/s(4) vazão da ETA Até Até 8 L/s(3)**  **Validade da Proposta: 30 dias** | | | | | | | |
| **Prazo do Pagamento:** 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal/Boleto  **DA EXECUÇÃO:**   * A entrega será feita de forma única, no prazo de 10(dez) dias após a emissão da Autorização de fornecimento emitida pelo Setor de Compras do SAAE. * Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser refeitos no prazo de 05(cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. * Garantia: 06(seis) meses de garantia para defeito de fabricação. * Incluso montagem. * ***Toda despesa com material, tansporte e entrega deverá correr por conta da própria empresa contratada.*** * A PROPOSTA DEVERÁ ESTAR ASSINADA PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA COM O CARIMBO DE "CNPJ"; * **A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR SEU CONTRATO SOCIAL E AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, FGTS, TRABALHISTA e DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE CONTRATAÇÃO.** * Na proposta devem estar incluídos nos preços todas as tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto, inclusive frete de entrega; * **ENDEREÇO DE ENTREGA:** Largo Emilio David, sn, Centro , Vargem Alta-ES, ou via correio eletrônico licitacao[saaevalta@gmail.com](mailto:saaevalta@gmail.com). * CONTATO : SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – VARGEM ALTA/ES – CNPJ nº 31.724.255/0001-20. Tel. de contato. [028] 99930-1695; E-mail: licitacao[saaevalta@gmail.com](mailto:saaevalta@gmail.com) | | | | | | | |
| **CARIMBO CNPJ** | | **ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:** | | | | | |
| **Data: / /** | | | | | |